Příloha č. 6

SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

k výběrovému řízení na dodávku s názvem

Energetické úspory objektu č. p. 11 Račetice

Tato příloha obsahuje minimální požadavky zadavatele na dodávané zařízení. V případě odchylky od požadovaných parametrů si zadavatel vyhrazuje právo vyřadit účastníka z výběrového řízení.

Dodané a zabudované materiály  musí být vyrobeny v souladu s normami ČSN a EN, v souladu s platnými zákony ČR a dle obecně závazných a doporučených předpisů, vládních nařízení a metodik. Materiály, polotovary, díly a zařízení, které budou zhotovitelem použity, musí souhlasit jak s technickou specifikací, tak s technickými normami, a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti.

Zadavatel požaduje v rámci nabídky doložení certifikátů kvality materiálů  NEBO prohlášení o shodě. Certifikáty nebo prohlášení o shodě budou doloženy pro všechny zadavatelem poptávané typy materiálů. Dokumenty budou potvrzením, že provedení prací odpovídá směrnicím EU. Dokumenty budou v nabídce předloženy v prosté kopii.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat nejpozději k datu uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem dodání vzorků materiálů pro  plnění této zakázky obdobně jako dle § 56 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. V případě využití tohoto práva bude zadavatel posuzovat, zda tyto vzorky plní technické parametry požadované v zadávací dokumentaci.

Minimálně požadované vzorky a dokumentace

- Zateplovací  systém  fasád

- Vzorek výplně otvorů

- Vzorek tepelné izolace střešního prostoru

- Dokumentaci o kotli, radiátorech, systému M a R a termoregulačních hlavic